РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

Администрация муниципального

образования

«Гиагинское сельское поселение»

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ

Муниципальнэ  образованиеу

«Джэджэ къоджэ псэупlэм»

иадминистрацие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15   января  2025 г. № 2

ст. Гиагинская

Об утверждении перечня объектов водоснабжения  планируемые для заключения концессионных соглашений.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", постановлением СНД МО «Гиагинское сельское поселение» от 23.12.2005г. № 22 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» в  целях привлечения инвестиций в экономику муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», обеспечения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Перечень муниципального имущества, планируемое для заключения концессионных соглашений (прилагается).

- 2.Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Газета Гиагинского района - «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образование "Гиагинское сельское поселение".

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» - Кусова А.Б.

4.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава  муниципального образования

«Гиагинское сельское поселение»	                                                         А.Н. Лукьянов

Приложение к

Постановлению главы

муниципального образования

«Гиагинское сельское поселение»

№ 1 от________2025 г.

Перечень

объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении

которых планируется заключение концессионных соглашений.

Водозаборные сооружения:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Характеристика объекта | Оценочный объем требуемых инвестиций | Предполагаемый вид работ, услуг по созданию и (или) реконструкции объектов | Наименование ОМС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Гиагинская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Артскважина № 51334 | Водозабор № 1, ул. М..Горького | Глубина -240 м. ЭЦВ 6-16-125 Производительность (Q) – 18 м.куб./ч. Год постройки-1982г. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 2 | Артскважина № 51333 | Водозабор № 1, ул. М..Горького | Глубина -300 м. ЭЦВ 8-25-110 Производительность (Q) – 6 м.куб./ч. Год постройки-1982г. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 3 | Артскважина № 35335 | Водозабор № 1, ул. М..Горького | Глубина -450 м. ЭЦВ 8-25-110 Производительность (Q) – 18 м.куб./ч. Год постройки-1988г. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 4 | Артскважина № 442-Д | Водозабор ЦРБ, ул. Братская, 2 | Глубина -240 м. ЭЦВ 8-25-125. Производительность (Q) – 20 м.куб./ч. Год постройки-2000г. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 5 | Артскважина № 189-Э | Водозабор СОШ №4, ул. Красная, 170а | Глубина -300 м. ЭЦВ 6-16-110. Производительность (Q) – 6 м.куб./ч. Год постройки-1991г. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 6 | Артскважина № Р-70 | Водозабор , ул. Ленина, Вечный огонь | Глубина -300 м. ЭЦВ 6-16-110. Производительность (Q) – 20 м.куб./ч. Год постройки-2010г. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 7 | Артскважина № Р-2 | Водозабор , ул. Рабочая, стадион | Глубина -496 м. ЭЦВ 6-16-140. Производительность (Q) –25 м.куб./ч. Год постройки-2009г. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 8 | Артскважина № 572-Д | Водозабор, ул. Центральная, пос.сах з-да | Глубина -237 м. ЭЦВ 8-25-125. Производительность (Q) – 27 м.куб./ч. Год постройки-2004г. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 9 | Артскважина № 46607/2 | Водозабор, (СОШ №2), пос.сах з-да | Глубина -430 м. ЭЦВ 6-16-110 Производительность (Q) – 20 м.куб./ч. Год постройки-1978г. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 10 | Артскважина № Р-99 | Водозабор, ул. Животноводческая | Глубина -340 м. ЭЦВ 6-16-125 Производительность (Q) – 30 м.куб./ч. Год постройки-2013г. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение |
| 11 | Артскважина № Р-100 | Водозабор, ул. Животноводческая | Глубина -340 м. ЭЦВ 6-16-140. Производительность (Q) – 30 м.куб./ч. Год постройки-2013г. (резервная) | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 12 | Артскважина № 16768/13 | Водозабор, (террит дач),, пос.сах з-да | Глубина -435 м. Производительность (Q) – 34 м.куб./ч. Год постройки-1967г. Не работает. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 13 | Артскважина № 51296/14 | Водозабор, (террит дач), пос.сах з-да | Глубина -272 м. Производительность (Q) – 25 м.куб./ч. Год постройки-1982г. Не работает | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 14 | Артскважина № 79036/16 | Водозабор, (сев-восточн окраина пос. террит дач), пос.сах з-да | Глубина -300 м. Производительность (Q) – 24 м.куб./ч. Год постройки-1998г. Не работает. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| пос. Гончарка |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Артскважина № 65808/1 | Водозабор МТФ, ул. Школьная | Глубина -428 м. ЭЦВ 8-16-140 Производительность (Q) – 8 м.куб./ч. Год постройки-1988г. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 16 | Артскважина № 3485 | Водозабор ГСМ, ул. Гиагинская | Глубина -450 м. ЭЦВ 8-25-110 Производительность (Q) – 11 м.куб./ч. Год постройки-1972г. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 17 | Артскважина № 3464 | Водозабор жил пос, ул. Новаторов | Глубина -435 м. Год постройки-1972г.(резервная) | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |

Теплоснабжение:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Характеристика объекта | Оценочный объем требуемых инвестиций | Предполагаемый вид работ, услуг по созданию и (или) реконструкции объектов | Наименование ОМС, ФИО лица, ответственного за разработку проекта, номер тел., адрес эл. почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 «РИК» | ст. Гиагинская улица Кооперативная № 35 | Год постройки – 1982 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное. Котел “Универсал -5» 2 шт., дымовая труба, горелка, циркуляционные насосы К45/30-2шт, подпиточные насосы К20/30 -1 шт,К8/18-1 шт.,автоматическая установка ХВО-1 шт. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
|  | Теплотрасса от котельной № 1 «РИК». | ул. Кооперативная, 35 | D 159 -100 d2 100 150 d 89 200, | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 2 | Котельная № 2 МКР | ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 31 «А» | Год постройки –1982 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное. Дымовая труба, горелка, котел «Минск» - 6 шт., циркуляционные насосы NB-65-165/173А-2 шт., подпиточные насосы К 20/30-1 шт., К 8/18-1 шт., насос ХВО -1 шт., одноступенчатая установка ХВО-1шт. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
|  | Теплотрасса от котельной № 2 МКР | ул. Международная 31-а | D 159 -450 d2 100 – 400, d 86 400, | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 3 | Котельная № 3 СОШ №4 | ст Гиагинская, ул. Красная № 170-а | Год постройки – 1988 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное, дымовая труба, горелка, котел “Братск»- 2 шт., Насос циркуляционный ТР-40-210, Насос циркуляционный ТР-45-30, Одноступенчатая установка ХВО-2 шт. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
|  | Теплотрасса от котельной № 3 | ул. Красная. 170 а | D 80 d2 89 d 57, | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 4 | Котельная № 4 КБО | ст. Гиагинская ул. Советская № 26 | Год постройки – 1985 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное, дымовая труба, горелка, котел «Минск» - 2 шт, циркуляционные насосы ТР-65-410/2-2 шт, подпиточные насосы-2шт, К 20/30 — 1 шт, «akvario» Q=48 л/мин, насос ХВО «Водолей» -1 шт Q=4,3м куб. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
|  | Теплотрасса от котельной № 4 | ул. Советская, 26 | d2 100 - 400 | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 5 | Котельная № 5 ЦРБ | ст. Гиагинская, ул. Братская, 2 | Год постройки –1974 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное, дымовая труба, горелка, котел «Братск -1Г»-2 шт., циркуляционные насосы ТР-50-430/2 -1 шт., К 100-80-160-1 шт. Насос подпитки К-20\30- 2 шт., Автоматическая установка ХВО-1 шт, дымосос-вентилятор — 2 шт. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
|  | Теплотрасса от котельной № 5 | ул. Братская, 2 | D2 100 150, d 63 100, | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 6 | Котельная № 6 | ст. Гиагинская, ул. Ленина, 238 | Год постройки –1999. Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное, горелка, Котел «Ишма 100» № 1 — 1 шт, КСГ-31,5 кВт-1 шт, циркуляционные насосы К20/30-2 шт, насос подпиточный -2 шт. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой |  |
|  | Теплотрасса от котельной №6 | ул. Ленина, 238 | D 76 – 50 D 57 150; | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 7 | Котельная № 7 | ст. Гиагинская, ул. Эскадронная, 74 | Год постройки - 2000 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное, Котел «Ишма 100»- 1 шт., «ДАКОН» - 1 шт., циркуляционные насосы -2 шт., к 20/30 -1 шт., SHIMGE – 1 шт, подпиточный насос АС 256-180 -2 шт. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
|  | Теплотрасса от котельной № 7 | ул. Эскадронная, 74 | L -70 D -59 | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 8 | Котельная № 8 | ст. Гиагинская, ул. Заводская | Год постройки –2005 Материал – кирпич Назначение: нежилое 1-этажное, Котел «ЗиОСаб-1000»-2 шт., циркуляционные насосы — 2 шт, NB-65-165/173 A, подпиточные насосы тР 32-230/2 — 1 шт., автоматическая установка ХВО -1 шт. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
|  | Теплотрасса от котельной № 8 | ул. Заводская | L -3900 D -112 | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 9 | Котельная № 9 | п. Гончарка, ул. Почтовая, 2 «А» | Год постройки — 2011 назначение: нежилое, 1-этажное, Котел «ELLPREX»- 2 шт., циркуляционные насосы -2 шт, ТР 65-340, подпиточные насосы — 2 шт UPS 32-60F, автоматическая установка ХВО -1 шт. | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
|  | Теплотрасса от котельной № 9 | п. Гончарка, ул. Почтовая, 2 «А» | L -628 D -89 | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |

Сооружения системы водоотведения:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Характеристика объекта | Оценочный объем требуемых инвестиций | Предполагаемый вид работ, услуг по созданию и (или) реконструкции объектов | Наименование ОМС, ФИО лица, ответственного за разработку проекта, номер тел., адрес эл. почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1 | ст. Гиагинская, ул. Братская, 2 (на территор ЦРБ) | Насос «Гном», Год постройки - 1964 | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 2 | КНС № 2 | ст. Гиагинская, ул. Рабочая | Насос СМ 80-50-200 Год постройки - 1960 | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 3 | КНС № 3 | ст. Гиагинская, ул. М.Горького, 182а | Насос СМ 150-125-315а-4 Год постройки - 1960 | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 4 | Поля фильтрации биологической очистки стоков | ст. Гиагинская, ул. М.Горького, 182а (окраина ст. Гиагинской с сев-вост стороны) | Пропускная способность — 700 м.куб/сут | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 5 | КНС № 4 (сах завода) | (трансп проходн), ст. Гиагинская, ул. Заводская, пос. сах з-да | Насос СМ 150-125-315а-4 Год постройки - 1968 | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 6 | Поля фильтрации биологической очистки стоков | Территория полей фильтрации сах з-да (восточн направл от сах з-да) | Пропускная способность - 400 м.куб/сут | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 7 | КНС № 2 | п. Гончарка, ул. Новая, 2 | Насос СМ 80-50-200 Год постройки - 1972 | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 8 | КНС № 3 | п. Гончарка, ул. Новая, 16 | Насос СМ 80-50-200 Год постройки - 1972 | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 9 | Поля фильтрации биологической очистки стоков | С северной стороны пос Гончарка | Пропускная способность — 400 м.куб/сут | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |

Инженерные сети:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес местонахождения | Характеристика объекта | Оценочный объем требуемых инвестиций | Предполагаемый вид работ, услуг по созданию и (или) реконструкции объектов | Наименование ОМС, ФИО лица, ответственного за разработку проекта, номер тел., адрес эл. почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | ст. Гиагинская, центр | Протяженность — 57,35 км | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 2 | Водопровод | ст. Гиагинская, пос сахарного завода | Протяженность — 7,1км | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 3 | Водопровод | п. Гончарка | Протяженность — 9,5 км | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 4 | Канализационные сети | ст. Гиагинская, центр | Протяженность — 8,045 км | Определяется инвестиционной программой | Определяется инвестиционной программой | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 5 | Канализационные сети | ст. Гиагинская, пос сахарного завода | Протяженность — 4,7 км | Определяется проектно-сметной документацией | Определяется проектно-сметной документацией | МО «Гиагинское сельское поселение» |
| 6 | Канализационные сети | п. Гончарка | Протяженность — 2,1 км | Определяется проектно-сметной документацией | Определяется проектно-сметной документацией | МО «Гиагинское сельское поселение» |